## Input INVOLUCRO 1-Z1
Dati generali zona termica
Grandezza | Unità di misura | Valore
capacità termica |  | 105.0
area totale | m² | 282
superfici utile | m² | 144
superfici lorda | m² | 151.29
volume netto | m³ | 432
volume lordo | m³ | 574.90
tipo di ventilazione |  | Aerazione - Ventilazione naturale
sottotipo
controllo umidità
temperatura di immissione | °C
alimentazione batteria
percentuale portata aria esterna | %
ricambi orari | hˉ¹ | 0.3
portata di rinnovo
efficienza recuperatore | %
temperatura acqua all’atomizzatore | °C
Elemento opaco
Grandezza | Unità di misura | Valore
codice |  | 1
struttura da archivio
struttura da scheda tecnica
struttura da legge 10
descrizione |  | Parete
tipologia componente |  | Parete Esterna
tipo parete
descrizione elemento |  | Parete
U, trasmittanza termica struttura | W/m²K | 0.34
spessore | m | 0.30
Elemento opaco
Grandezza | Unità di misura | Valore
codice |  | 2
struttura da archivio
struttura da scheda tecnica
struttura da legge 10
descrizione |  | Terreno
tipologia componente |  | Pavimento
tipo parete
descrizione elemento |  | Pavimento
U, trasmittanza termica struttura | W/m²K | 0.25
spessore | m | 0.20
Elemento opaco
Grandezza | Unità di misura | Valore
codice |  | 3
struttura da archivio
struttura da scheda tecnica
struttura da legge 10
descrizione |  | Copertura
tipologia componente |  | Copertura
tipo parete
descrizione elemento |  | Copertura
U, trasmittanza termica struttura | W/m²K | 0.30
spessore | m | 0.30
Elementi trasparenti
Grandezza | Unità di misura | Valore
codice |  | 4
struttura da archivio
struttura da scheda tecnica
struttura da legge 10
descrizione |  | Serramento
tipo telaio |  | Metallo
Ut, trasmittanza termica telaio | W/m²K | 5.5
tipo vetro |  | Doppio vetro normale
Ug, trasmittanza termica vetro | W/m²K | 3.3
distanziatore |  | Metallo
perimetro vetro | m | 3.8
superficie serramento | m² | 1
fattore solare |  | 0.75
cassonetto
superficie cassonetto | m²
trasmittanza cassonetto | W/m²K
codice struttura
descrizione struttura
U, trasmittanza termica struttura | W/m²K
trasmittanza vetro struttura | W/m²K
trasmittanza telaio struttura | W/m²K
trasmittanza lineica distanziatore struttura | W/mK
nome prodotto struttura
produttore struttura
fattore solare struttura
superficie serramento struttura | m²
superficie vetro | m²
superficie telaio | m²
perimetro vetro struttura | m
Superfici opache
Grandezza | Unità di misura | Valore
elemento |  | 1
quantità |  | 1
ambiente circostante |  | AE
zona ambiente circostante |  | -
Ft
superficie | m² | 47.88
esposizione |  | O
ponti termici |  | A1,A1,SC5,C1,
fpt
ostruzioni (d) | m
ostruzioni (h) | m
ostruzioni (x) | ° | 0
aggetti orizzontali (d) | m
aggetti orizzontali (h) | m
aggetti orizzontali (a) | ° | 0
aggetti verticali (d) | m
aggetti verticali (h) | m
aggetti verticali (b) | ° | 0
Superfici opache
Grandezza | Unità di misura | Valore
elemento |  | 2
quantità |  | 1
ambiente circostante |  | AE
zona ambiente circostante |  | -
Ft
superficie | m² | 47.88
esposizione |  | N
ponti termici |  | SC5,A1,C1,
fpt
ostruzioni (d) | m
ostruzioni (h) | m
ostruzioni (x) | ° | 0
aggetti orizzontali (d) | m
aggetti orizzontali (h) | m
aggetti orizzontali (a) | ° | 0
aggetti verticali (d) | m
aggetti verticali (h) | m
aggetti verticali (b) | ° | 0
Superfici opache
Grandezza | Unità di misura | Valore
elemento |  | 3
quantità |  | 1
ambiente circostante |  | AE
zona ambiente circostante |  | -
Ft
superficie | m² | 41.88
esposizione |  | S
ponti termici |  | A1,SC5,C1,S7,
fpt
ostruzioni (d) | m
ostruzioni (h) | m
ostruzioni (x) | ° | 0
aggetti orizzontali (d) | m
aggetti orizzontali (h) | m
aggetti orizzontali (a) | ° | 0
aggetti verticali (d) | m
aggetti verticali (h) | m
aggetti verticali (b) | ° | 0
Superfici opache
Grandezza | Unità di misura | Valore
elemento |  | 4
quantità |  | 1
ambiente circostante |  | AE
zona ambiente circostante |  | -
Ft
superficie | m² | 151.29
esposizione |  | H
ponti termici |  | C1,
fpt
ostruzioni (d) | m
ostruzioni (h) | m
ostruzioni (x) | ° | 0
aggetti orizzontali (d) | m
aggetti orizzontali (h) | m
aggetti orizzontali (a) | ° | 0
aggetti verticali (d) | m
aggetti verticali (h) | m
aggetti verticali (b) | ° | 0
Superfici opache
Grandezza | Unità di misura | Valore
elemento |  | 5
quantità |  | 1
ambiente circostante |  | AE
zona ambiente circostante |  | -
Ft
superficie | m² | 151.29
esposizione |  | N
ponti termici |  | SC5,
fpt
ostruzioni (d) | m
ostruzioni (h) | m
ostruzioni (x) | ° | 0
aggetti orizzontali (d) | m
aggetti orizzontali (h) | m
aggetti orizzontali (a) | ° | 0
aggetti verticali (d) | m
aggetti verticali (h) | m
aggetti verticali (b) | ° | 0
Superfici opache
Grandezza | Unità di misura | Valore
elemento |  | 7
quantità |  | 1
ambiente circostante |  | AE
zona ambiente circostante |  | -
Ft
superficie | m² | 47.88
esposizione |  | E
ponti termici |  | A1,SC5,C1,
fpt
ostruzioni (d) | m
ostruzioni (h) | m
ostruzioni (x) | ° | 0
aggetti orizzontali (d) | m
aggetti orizzontali (h) | m
aggetti orizzontali (a) | ° | 0
aggetti verticali (d) | m
aggetti verticali (h) | m
aggetti verticali (b) | ° | 0
Superfici trasparenti
Grandezza | Unità di misura | Valore
elemento |  | 6
quantità |  | 6
esposizione |  | S
tipo schermo |  | Assente
grado di trasparenza
colore
fattore di trasmissione solare
fattore di riflessione solare
ostruzioni (d) | m
ostruzioni (h) | m
ostruzioni (x) | ° | 0
aggetti orizzontali (d) | m
aggetti orizzontali (h) | m
aggetti orizzontali (a) | ° | 0
aggetti verticali (d) | m
aggetti verticali (h) | m
aggetti verticali (b) | ° | 0

## Input IMPIANTO
Dati centrale termica
Grandezza | Unità di misura | Valore
codice centrale |  | 1
descrizione |  | Impianto Risc+ACS
anno installazione (accumulo)
dispersione termica | W/K
ubicazione
superfici serbatoio | m
spessore isolante | m
temperatura media | °C
codice generatore
Volume accumulo
coefficiente di perdita
servizio |  | riscaldamento, acqua calda sanitaria
resistenza di back-up |  | Assente
potenza elettrica | kW
Generatore tradizionale
descrizione |  | VICTRIX
combustibile |  | Gas naturale
rendimento | % | 91.00
potenza termica nominale al focolare | kW | 24.1
potenza totale elettrica bruciatori | kW | 0.01
potenza totale elettrica pompe | kW | 0.0835
ubicazione |  | Caldaia all'interno
temperatura media acqua | °C | 40
perdite nominali attraverso il mantello | % | 1.11
perdite nominali al camino a bruciatore spento | % | 0.2
perdite nominali al camino a bruciatore acceso | % | 10.0
Dati sistema impiantistico
Grandezza | Unità di misura | Valore
codice |  | 1
descrizione |  | Risc
servizio |  | 1
Emissione
tipologia |  | Pannelli annegati a pavimento
rendimento | %
Controllo
tipo regolazione |  | Climatica+zona con regolatore
caratteristiche |  | P banda prop. 1 Gradi C
rendimento | % | 96.00
Distribuzione
tipologia
isolamento |  | Legge 10/91 Dopo il 1993
tipo di impianto |  | Impianto autonomo
rendimento | % | 99.75
anno installazione acs
circuito primario
descrizione tratto
tipologia
lunghezza | m
trasmittanza | W/mK
ubicazione
temperatura media circuito primario | °C
temperatura del fluido termovettore | °C
Accumulo
anno di installazione
dispersione termica | W/K
temperatura media | °C
ubicazione
superficie serbatoio | m²
spessore isolante | m
conduttività isolante | W/mK
volume | l
Dati sistema impiantistico
Grandezza | Unità di misura | Valore
codice |  | 2
descrizione |  | ACS
servizio |  | 4
Emissione
tipologia
rendimento | % | 95.00
Controllo
tipo regolazione
caratteristiche
rendimento | %
Distribuzione
tipologia |  | Senza ricircolo
isolamento
tipo di impianto
rendimento | %
anno installazione acs |  | Dopo la 373/76
circuito primario |  | Assente
descrizione tratto
tipologia
lunghezza | m
trasmittanza | W/mK
ubicazione
temperatura media circuito primario | °C
temperatura del fluido termovettore | °C
Dati ramificazione
Grandezza | Unità di misura | Valore
codice ramificazione |  | 1
codice sistema |  | 1
descrizione |  | Risc
Emissione
numero di terminali |  | 1
potenza termica | kW | 2.5
potenza elettrica | kW
Distribuzione
tipo di funzionamento |  | Asservito alla produzione di calore
elettropompa |  | Pompa a velocità costante
potenza elettrica | kW | 0
Distribuzione (Av)
potenza elettrica | kW
Accumulo
resistenza di back up |  | Assente
potenza elettrica | kW
Dati ramificazione
Grandezza | Unità di misura | Valore
codice ramificazione |  | 2
codice sistema |  | 2
descrizione |  | ACS
Emissione
numero di terminali
potenza termica | kW
potenza elettrica | kW | 0
Distribuzione
tipo di funzionamento
elettropompa
potenza elettrica | kW | 0
Distribuzione (Av)
potenza elettrica | kW
Accumulo
resistenza di back up
potenza elettrica | kW

## INVOLUCRO
Subalterno | Zona termica | Destinazione d'uso | Grandezza | Descrizione | Unità di misura | Periodo di calcolo | [11 empty] | S utile | 144
[6 empty] | Gen. | Feb. | Mar. | Apr | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic.
1 | Z1 | E.1(1) | HT | Coefficiente di scambio termico per trasmissione | [W/K] | 237.18 | 237.18 | 237.18 | 237.18 | 237.18 | 237.18 | 237.18 | 237.18 | 237.18 | 237.18 | 237.18 | 237.18 |  |  | EH [kWh/m2]
1 | Z1 | E.1(1) | HV | Coefficiente di scambio termico per ventilazione | [W/K] | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 |  |  | Trasm | 96.4355 | 10.8146 | Solari
1 | Z1 | E.1(1) | HV,adj | Coefficiente di scambio termico corretto per ventilazione | [W/K] | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 |  |  | Ventilazione | 19.0753 | 14.945 | Interni
1 | Z1 | E.1(1) | Qt | Energia scambiata per trasmissione | [kWh] | 3229.28 | 2518.31 | 1905.81 | 1024.63 | 1429.36 | 597.7 | 158.82 | 335.28 | 956.32 | 1058.78 | 2066.33 | 2982.24 | 14785.38 | 102.6762 |  | 0 | 89.7512 | Fabb.
1 | Z1 | E.1(1) | Qts | Energia scambiata per trasmissione attraverso spazio soleggiato | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Dettaglio Dispersioni Tarsmissione
1 | Z1 | E.1(1) | QV | Energia di riferimento scambiata per ventilazione | [kWh] | 599.94 | 467.85 | 354.06 | 190.36 | 265.55 | 111.04 | 29.51 | 62.29 | 177.67 | 196.7 | 383.89 | 554.04 | 2746.84 | 19.0753 | check | 115.5108 | 115.5108 | 0
1 | Z1 | E.1(1) | QV,adj | Energia corretta scambiata per ventilazione | [kWh] | 599.94 | 467.85 | 354.06 | 190.36 | 265.55 | 111.04 | 29.51 | 62.29 | 177.67 | 196.7 | 383.89 | 554.04 | [7 empty] | Forzante climatica | 62.3382
1 | Z1 | E.1(1) | QI | Energia gratuita dovuta ad apparecchiature e persone | [kWh] | 326.97 | 295.33 | 326.97 | 316.42 | 326.97 | 316.42 | 326.97 | 326.97 | 316.42 | 326.97 | 316.42 | 326.97 | 2236.05 | 15.5281 | EH [kWh/m2] | [5 empty] | kWh/m2
1 | Z1 | E.1(1) | QS | Energia gratuita dovuta alla radiazione solare attraverso sup. traparenti su esterno | [kWh] | 170.75 | 217.73 | 311.36 | 291.6 | 281.23 | 262.44 | 301.32 | 311.36 | 320.76 | 291.28 | 184.68 | 150.66 | 1618.06 | 11.2365 | pareti | 44.2238 | 6.2408 | sol opaco | pareti | 102.156 | 44.2238
1 | Z1 | E.1(1) | QSE | Energia solare assorbita dalle pareti opache esterne | [kWh] | 71.95 | 107.61 | 189.54 | 243.61 | 297.22 | 314.01 | 350.85 | 290.15 | 215.49 | 146.15 | 77.81 | 62 | 898.67 | 6.2408 | terreno | 22.9188 | 10.8146 | Solari | terreno | 52.942 | 22.9188
1 | Z1 | E.1(1) | Hi | Coefficiente di scambio termico tra zona riscaldata e spazio soleggiato | [W/K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Correggere il terreno!! | copertura | 25.6483 | 14.945 | Interni | copertura | 59.247 | 25.6483
1 | Z1 | E.1(1) | He | Coefficiente di scambio termico tra spazio soleggiato ed ambiente esterno | [W/K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | serramenti | 9.9118 | 89.7512 | Fabb. | serramenti | 22.896 | 9.9118
1 | Z1 | E.1(1) | Hvi | Coefficiente di scambio termico per ventilazione tra zona riscaldata e spazio soleggiato | [W/K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ventilazione | 19.0753 |  |  |  | 237.241 | 102.7027
1 | Z1 | E.1(1) | QSS | Contributo solare diretto in presenza di spazi soleggiati | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Z1 | E.1(1) | QSES | Contributo solare indiretto in presenza di spazi soleggiati | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Z1 | E.1(1) | QG | Energia gratuita totale | [kWh] | 497.72 | 513.06 | 638.33 | 608.02 | 608.2 | 578.86 | 628.29 | 638.33 | 637.18 | 618.25 | 501.1 | 477.63
1 | Z1 | E.1(1) | Gamma | Rapporto apporti/perdite | [-] | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 0.63 | 0.44 | 1.47 | -3.87 | 5.94 | 0.69 | 0.56 | 0.21 | 0.14
1 | Z1 | E.1(1) | Tau | Costante di tempo | [h] | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | Fattore di utilizzazione medio |  |  |  | Apporti gratuiti non utilizzati
1 | Z1 | E.1(1) | EtaG | Fattore di utilizzazione | [-] | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 0.41 | 0.87 | 1 | 1 | 0.6 | 0.91 | 0.99 | 1 | 0.96245 |  |  |  | 1.0051 |  | Controllo Forzante climatica
1 | Z1 | E.1(1) | QNS | Fabbisogno di energia termica sensibile di riferimento | [kWh] | 3260.67 | 2368.1 | 1445.86 | 431.11 | 30.66 | 236.2 | 790.82 | 531.38 | 86.85 | 545.26 | 1875.34 | 2997.83 | 12924.17 | 89.7512 |  |  |  |  | ZONA CLIMATICA | E
1 | Z1 | E.1(1) | QNS Adj | Fabbisogno di energia termica sensibile corretta | [kWh] | 3260.67 | 2368.1 | 1445.86 | 431.11 | 30.66 | 236.2 | 790.82 | 531.38 | 86.85 | 545.26 | 1875.34 | 2997.83 | [6 empty] | GRADI GIORNO | 2404 |  |  | Temperature
1 | Z1 | E.1(1) | QNL | Fabbisogno di energia termica latente | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Mese | giorni | ore | Dt | Ti [°C] | Te [°C] | Dq
1 | Z1 | E.1(1) | QDHW | Fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria | [kWh] | 232.34 | 209.86 | 203.3 | 196.74 | 203.3 | 196.74 | 203.3 | 203.3 | 196.74 | 232.34 | 224.85 | 232.34 | [6 empty] | ottobre | 31 | 744 | 0.744 | 20 | 14 | 6 | 4.464
1 | Z1 | E.1(1) | QzrlTot | Perdite termiche recuperate | [kWh] | 148.8 | 134.4 | 148.8 | 144 | 126.48 | 122.4 | 126.48 | 126.48 | 122.4 | 148.8 | 144 | 148.8 | [6 empty] | novembre | 30 | 720 | 0.72 | 20 | 7.9 | 12.1 | 8.712
[24 empty] | dicembre | 31 | 744 | 0.744 | 20 | 3.1 | 16.9 | 12.5736
[24 empty] | gennaio | 31 | 744 | 0.744 | 20 | 1.7 | 18.3 | 13.6152
[24 empty] | febbraio | 28 | 672 | 0.672 | 20 | 4.2 | 15.8 | 10.6176
[24 empty] | marzo | 31 | 744 | 0.744 | 20 | 9.2 | 10.8 | 8.0352
[24 empty] | aprile | 30 | 720 | 0.72 | 20 | 14 | 6 | 4.32
62.3376
57.696

## Servizio (Riscaldamento)
Ramificazione | Grandezza | Descrizione | Unità di misura | Periodo di calcolo
|  |  |  | Gen. | Feb. | Mar. | Apr | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic.
1 | FCe | Fattore di carico del sottosistema di emissione | [-] | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.96 | 1.00
1 | EtaeeH | Rendimento di emissione | [-] | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92
1 | QHEL | Perdite termiche di processo del sottosistema di emissione | [kWh] | 259.32 | 186.14 | 108.09 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 144.28 | 237.42
1 | QHdL | Perdite termiche di processo del sottosistema di distribuzione | [kWh] | 8.45 | 6.06 | 3.52 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 4.70 | 7.74
1 | QHsL | Perdite termiche di processo del sottosistema di accumulo | [kWh] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1 | WHe | Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sottosistema di emissione | [kWh] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1 | WHd | Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sottosistema di distribuzione | [kWh] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1 | WHs | Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sottosistema di accumulo | [kWh] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1 | QHGout | Energia termica richiesta al sottosistema di generazione | [kWh] | 3379.64 | 2425.90 | 1408.67 | 311.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.58 | 1880.32 | 3094.18

## Servizio (ACS)
Ramificazione | Grandezza | Descrizione | Unità di misura | Periodo di calcolo
|  |  |  | Gen. | Feb. | Mar. | Apr | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic.
2 | QWEL | Perdite termiche di processo del sottosistema di erogazione | [kWh] | 12.23 | 11.05 | 10.70 | 10.35 | 10.70 | 10.35 | 10.70 | 10.70 | 10.35 | 12.23 | 11.83 | 12.23
2 | QWdL | Perdite termiche di processo del sottosistema di distribuzione | [kWh] | 297.60 | 268.80 | 297.60 | 288.00 | 252.96 | 244.80 | 252.96 | 252.96 | 244.80 | 297.60 | 288.00 | 297.60
2 | QWsL | Perdite termiche di processo del sottosistema di accumulo | [kWh] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 | WWe | Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sottosistema di emissione | [kWh] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 | WWd | Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sottosistema di distribuzione | [kWh] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 | WWs | Fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sottosistema di accumulo | [kWh] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 | QHGout | Energia termica richiesta al sottosistema di generazione | [kWh] | 542.17 | 489.70 | 511.60 | 495.10 | 466.96 | 451.90 | 466.96 | 466.96 | 451.90 | 542.17 | 524.68 | 542.17

## Generatori
Generatori | Grandezza | Descrizione | Unità di misura | Periodo di calcolo
|  |  |  | Gen. | Feb. | Mar. | Apr | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic.
Caldaia tradizionale 1 | FC | Fattore di carico al focolare | [-] | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.22
| Pch,on | Perdita termica percentuale al camino a bruciatore acceso | [%] | 8.05 | 7.97 | 7.77 | 7.45 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.51 | 7.87 | 8.02
| Pch,off | Perdita termica percentuale al camino a bruciatore spento | [%] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Pgn,env | Perdita termica percentuale al mantello del generatore | [%] | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
| Wbr | Energia elettrica assorbita dai bruciatori | [kWh] | 1.77 | 1.32 | 0.87 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.44 | 1.09 | 1.64
| Waf | Energia elettrica assorbita dalle pompe | [kWh] | 14.79 | 10.99 | 7.25 | 3.06 | 1.79 | 1.73 | 1.79 | 1.79 | 1.73 | 3.68 | 9.07 | 13.71
| Qgn,L | Perdita termica totale del sottosistema di generazione | [kWh] | 362.10 | 269.19 | 179.03 | 79.88 | 50.59 | 48.95 | 50.59 | 50.59 | 48.95 | 94.72 | 222.69 | 335.67
| Qgn,in | Energia termica in ingresso al sottosistema di generazione | [kWh] | 4283.92 | 3184.80 | 2099.30 | 886.79 | 517.55 | 500.85 | 517.55 | 517.55 | 500.85 | 1067.48 | 2627.70 | 3972.03

## Indicatori
Grandezza | Descrizione | Unità di misura | Combustibile | Periodo di calcolo
|  |  |  | Gen. | Feb. | Mar. | Apr | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic.
fH,H | Fattore di ripartizione dell'energia termica fornita dal generatore per il servizio di riscaldamento | [-] | - | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.78 | 0.85
fH,W | Fattore di ripartizione dell'energia termica fornita dal generatore per il servizio di acqua calda sanitaria | [-] | - | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.22 | 0.15
fH,el,req | Fattore di ripartizione dell'energia elettrica per il servizio di riscaldamento | [-] | - | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.78 | 0.85
fW,el,req | Fattore di ripartizione dell'energia elettrica per il servizio di acqua calda sanitaria | [-] | - | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.22 | 0.15
fL,el,req | Fattore di ripartizione dell'energia elettrica per il servizio di illuminazione | [-] | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
fGH,Q | Fattore di utilizzazione del sistema di cogenerazione come generatore termico | [-] | Gas naturale | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
|  |  | GPL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
|  |  | Gasolio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
|  |  | Olio combustibile | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
|  |  | Biomassa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
|  |  | Teleriscaldamento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
|  |  | Energia elettrica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
|  |  | RSU | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
fGH,el | Fattore di utilizzazione del sistema di cogenerazione come generatore elettrico | [-] | Gas naturale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | GPL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Gasolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Olio combustibile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Biomassa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Teleriscaldamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Energia elettrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | RSU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
rH,fuel | Fattore di ripartizione del combustibile non elettrico per il servizio di riscaldamento (generazione separata) | [-] | Gas naturale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | GPL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Gasolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Olio combustibile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Biomassa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Teleriscaldamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Energia elettrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | RSU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
rW,fuel | Fattore di ripartizione del combustibile non elettrico per il servizio di acqua calda sanitaria (generazione separata) | [-] | Gas naturale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | GPL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Gasolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Olio combustibile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Biomassa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Teleriscaldamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Energia elettrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | RSU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
rL,fuel | Fattore di ripartizione del combustibile non elettrico per il servizio di illuminazione | [-] | Gas naturale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | GPL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Gasolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Olio combustibile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Biomassa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Teleriscaldamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Energia elettrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | RSU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
rH,fuel,comb | Fattore di ripartizione del combustibile non elettrico per il servizio di riscaldamento (generazione combinata) | [-] | Gas naturale | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.78 | 0.85
|  |  | GPL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Gasolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Olio combustibile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Biomassa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Teleriscaldamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Energia elettrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | RSU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
rW,fuel,comb | Fattore di ripartizione del combustibile non elettrico per il servizio di acqua calda sanitaria (generazione combinata) | [-] | Gas naturale | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.22 | 0.15
|  |  | GPL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Gasolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Olio combustibile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Biomassa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Teleriscaldamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Energia elettrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | RSU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
rL,fuel,comb | Fattore di ripartizione del combustibile non elettrico per il servizio di illuminazione | [-] | Gas naturale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | GPL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Gasolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Olio combustibile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Biomassa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Teleriscaldamento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | Energia elettrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  |  | RSU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Eel,del | Energia elettrica richiesta alla rete | [kWh] | - | 16.56 | 12.31 | 8.11 | 3.43 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 4.13 | 10.16 | 15.35
Eel,req | Energia elettrica richiesta dai vari servizi | [kWh] | - | 16.56 | 12.31 | 8.11 | 3.43 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 4.13 | 10.16 | 15.35
EPH | Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento | [kWh] | - | 3722.79 | 2672.20 | 1552.98 | 345.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.49 | 2071.74 | 3408.28
EPW | Fabbisogno di energia primaria per acqua calda sanitaria | [kWh] | - | 597.22 | 539.42 | 564.01 | 548.69 | 521.91 | 505.07 | 521.91 | 521.91 | 505.07 | 599.98 | 578.10 | 597.21
EPL | Fabbisogno di energia primaria per illuminazione | [kWh] | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
MCO2 | Emissioni di CO2 | [kg] | - | 743.78 | 533.88 | 310.27 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.20 | 413.91 | 680.94